	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	
	
	

	Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

	
	
	

	
	
	


Décret n°                          du

relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
NOR : XX
Publics concernés : consommateurs d'électricité et producteurs d’électricité participants à une opération d’autoconsommation collective, fournisseurs d'électricité, gestionnaires des réseaux publics de distribution.
Objet : amélioration des règles relatives à la répartition de l’énergie autoconsommée au sein d’une opération d’autoconsommation collective afin d’instaurer un principe de maximisation de l’autoconsommation au sein d’une opération d’autoconsommation collective et de supprimer la possibilité pour les opérations d’autoconsommation collective de modifier, après l’ouverture du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, la répartition de l’énergie entre la quantité autoconsommée totale et celle valorisée en dehors de l’opération d’autoconsommation ainsi que la répartition de l’énergie entre les consommateurs finals participant à l’opération d’autoconsommation collective. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-8 et ses articles D. 315-1 à D. 315-8 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du [XX 2026] ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du [XX 2026] ;

Décrète :

Article 1er
La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée : 
1° A l’article D. 315-4 : 

a) Au premier alinéa, après les mots « à chaque pas de mesure », sont ajoutés les mots «, les trois conditions cumulatives suivantes sont respectées : ». 

b) Les deuxièmes et troisièmes alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 1° La quantité autoconsommée totale est égale à la valeur minimale entre la somme des productions des installations participant à l'opération et la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
« 2° La quantité de production totale est affectée en priorité aux consommations des consommateurs finals participant à l’opération selon les modalités successives suivantes : 

« - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par le coefficient de répartition de la production mentionné à l’article D. 315-6 ;

« - les éventuelles quantités de production non encore affectées à un consommateur final, après application du coefficient de répartition de la production visé à l’article D.315-6, sont alors affectées aux consommateurs participant à l’opération au prorata de leur consommation résiduelle ;
« 3° La quantité de production de l’opération affectée à chacun des consommateurs finals participant à l’opération ne peut être supérieure à sa consommation mesurée. 
2° A l’article D. 315-6 : 
a) Au premier alinéa, les mots « ou, le cas échéant, leur méthode de calcul. » sont remplacés par les mots « selon les modalités et délais précisés dans la documentation technique de référence mentionnée à l’article D. 315-8. Pour les contrats prévus à l’article D. 315-9 conclus après le [date de publication du Décret] et ceux conclus avant cette date qui subissent des modifications ultérieures, notamment des modifications portant sur la liste des producteurs et des consommateurs participants à l’opération, ces coefficients de répartition doivent être indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant l’ouverture du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. ». 

b) Au deuxième alinéa : 

- après les mots « A défaut », sont insérés les mots « de communication de coefficient dans le délai imparti » ; 

- après les mots « dans la limite de leur quantité d’électricité consommée » sont insérés les mots « , dans le respect des dispositions prévues à l’article D. 315-4. ». 
Article 2

Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception des dispositions du 1° de l’article 1 qui entrent en vigueur au [XX – 9 mois après la date de publication du décret]. 
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, 
énergétique et numérique
Roland LESCURE
